# 上海黄海药检YPJ-200A型硬度计(停产)

产品资料  |  型号 YPJ-200A

YPJ系列片剂硬度计专用于对药物片剂硬度的测试，外形美观、大方，具有测试精度高，仪表指示直观性强等特点。适用于药片生产车间、质管部门等到单位检测片剂硬度。

主要技术参数：

测定压力范围：0-200N

测量精度：±2%

测定片剂**大直径：18mm

分辨率：5N（Ａ型）0.1N（Ｂ型）

产品页面 https://www.shhuanghai.cn/tingchan/YPJ-200A.html